CHECK-LIST  RELATIVA  ALLA  DOCUMENTAZIONE  CHE

Sportello Imprese

Modena

DEVE ESSERE ALLEGATA  ALLA  RICHIESTA DI PARERE

NIP  PER   INTERVENTI  COMPORTANTI  OPERE  EDILIZIE

( ai sensi dell'art.33, comma 5° L.R 31/2002)

Allegato 1)

ELENCO DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI:

1  relazione tecnica										

2  estratto di PRG, con evidenziato l’immobile e/o l’area di intervento	  		

3  planimetria in scala 1:5000 o 1:2000 nella quale siano evidenziati l’area circostante (es.: edifici prossimi) ed i vincoli ambientali (linee elettriche ad alta e media tensione e relative fasce di rispetto, impianti fissi per radiotelecomunicazioni, cabine elettriche di trasformazione vincoli di protezione dei campi acquiferi, pozzi acquedottistici e relative aree di tutela, depuratori, cimiteri, etc.)		

4 stato di fatto		

5 tavole sinottiche

6 piante in scala 1:100 con indicazione per i singoli locali oggetto dell’intervento o da questo modificati;		

7 prospetti in scala 1:100 di tutti i lati dell’edificio;		

8 sezioni in scala 1:100 in numero sufficiente alla completa comprensione dell’opera;    

9 planimetria “degli scarichi” in scala 1:100 o 1:200;		

10 scheda NIP (scaricabile sul sito :http://www.ausl.mo.it/dsp/NIP/index.htm )

correttamente   compilata in ogni sua parte 		

ALTRI DOCUMENTI:

11 elaborato grafico del lay-out (1:100) 	 			 SI 	 NO, motivazione

12 documentazione di previsione d’impatto acustico    	 SI     NO, motivazione

13 relazione tecnica indicante le modalità di stoccaggio e

smaltimento dei rifiuti speciali  e caratteristiche delle aree

di stoccaggio.							 SI      NO, motivazione

14 copia della domanda per l’autorizzazione alle emissioni

in atmosfera secondo la procedura prevista dal

D. Lgs. 152/2006 – parte quinta 					 SI      NO, motivazione

15 L’intervento in oggetto è soggetto a screening preliminare?	 SI      NO motivazione

16 L’intervento ricade nelle fattispecie di intervento

soggetto ad Autorizzazione Ambientale Integrata? 		 SI      NO motivazione:

17  planimetrie delle coperture in scala 1:100;                                 SI     NO

PER LE SEGUENTI CATEGORIE SPECIALI DEVE ESSERE PRESENTATA INOLTRE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE SPECIFICA (N.B. I PUNTI DA 1 A 11 PER LE SEGUENTI CATEGORIE DEVONO ESSERE SEMPRE COMPILATI)

A) PISCINE

ELENCO DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:

18 sezioni e/o piante evidenzianti la pendenza della     banchina perimetrale intorno alla vasca, la disposizione degli skimmer e/o canali sfioratori ed i punti di immissione e di ripresa dell’acqua	

19 relazione tecnica relativa al tempo massimo di riciclo dell’acqua al numero e tipo di prefiltri, filtri e pompe ed alle modalità di disinfezione.	

B) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

ELENCO DOCUMENTI OBBLIGATORI:

20 planimetria dell'impianto di distribuzione, comprensiva di tutta l'area e indicante anche eventuali attività di servizio (es.autolavaggio, ristorazione,ecc.)



21 relazione descrittiva contenente:

- le caratteristiche costruttive e volume dei serbatoi interrati, data di installazione,

- copia/data dell'ultima prova di tenuta e delle tubazioni di raccordo;

- tipologia degli idrocarburi contenuti; d)indicazione dei sistemi di controllo del livello e della loro tenuta;e) indicazioni circa la collocazione degli sfiati dei serbatoi e loro principio di funzionamento;f) caratteristiche del sistema di recupero vapori di benzina ai sensi DM 20/01/99 n. 76; g) caratteristiche dell'impianto di autolavaggio, qualora sia presente tale attività, in relazione alla posizione all'interno dell'area di servizio e rispetto a eventuali abitazioni, presenza di eventuale pannellatura fonoassorbente, tunnel, schermo protettivo per la diffusione di aerosol;



22 nel caso di dismissione e/o sostituzione dei serbatoi

interrati relazione descrittiva inerente le modalità di

dismissione	                                                                                        			 

C) PER GLI INSEDIAMENTI DI SCUOLE, ASILI, CASE DI CURA E SIMILI:

23 valutazione di clima acustico 								 

D) ZOOTECNIA

occorre, oltre a quanto previsto ai precedenti punti n°4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) 11), 13), fornire la documentazione prevista al punto n. 24

E) PER GLI ALLEVAMENTI DI BOVINI, SUINI ED ALTRI:

24 relazione descrittiva dell’allevamento contenente:

- descrizione delle caratteristiche strutturali e dimensionali dell’insediamento;

- definizione del quadro di insieme dell’area dove insiste l’insediamento e della situazione al contorno estratto dal PRG o dal PTCP;

- eventuali attività connesse (mangimificio, caseificio, ecc…);

- descrizione delle caratteristiche dell’allevamento finalizzata a fornire indicazioni circa i seguenti aspetti: la tipologia produttiva (ciclo chiuso, ciclo aperto a ingrasso/riproduzione); la superficie dei fabbricati utilizzati distinguendo quella non utilizzata dalla SUA; il carico animale allevato (potenzialità effettiva, potenzialità massima, n° di capi, peso vivo) avendo a riferimento le varie fasi di allevamento ed il tipo di stabulazione; il tipo di alimentazione; la fonte di approvvigionamento idrico ed i consumi idrici; il quadro riepilogativo dei quantitativi di liquami/lettiere/letami prodotti in relazione alle categorie di animali allevate ed al tipo di stabulazione; le modalità di rimozione e stoccaggio degli effluenti, calcolo dell’azoto prodotto

- descrizione dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami, letami ed altri reflui sia esistenti che da realizzare conformemente ai requisiti tecnici di salvaguardia ambientale   previsti   dalla   Normativa    Regionale    (Piano d’Azione Nitrati) e da altri

regolamenti vigenti;



25 stralcio planimetrico della CTR (scala 1:10.000/1:25.000) 				

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE COME INDICATO AI PUNTI SOTTOINDICATI DELLA  SCHEDA NIP:

P.to 8 IMPIANTO PER IL RINNOVO DELL’ARIA

Disegni del progetto dell’impianto/i e relazione illustrativa delle  prestazioni  in termini  di qualità   (aria di rinnovo) e movimento dell’aria;



P.to 9 – PER GLI IMPIANTI PER RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA:

Relazione illustrativa sulla tipologia degli impianti e sulle caratteristiche termiche e igrometriche garantite ai diversi ambienti



P.to 12 – RISCHI E LORO PREVENZIONE (1) MISURE DI PREVENZIONE COLLETTIVE PREVISTE:

Documento di valutazione del rischio rumore nel caso di azienda già esistente;



Documento  di  valutazione  previsionale  del  rischio chimico.  Nel  caso  di aziende fino a 10 occupati che non dispongono del documento scritto della valutazione  previsionale  del  rischio  chimico  allegare  le  schede  di

sicurezza per ogni sostanza pericolosa o preparato che contenga sostanze pericolose (possibilmente su CD);



Disegni del progetto di massima di impianto/i di aspirazione localizzata e relazione illustrativa delle caratteristiche  tecniche relative  a  velocità  di cattura, organi di captazione.



Sono presenti lavorazioni che espongono a rumore con LEX,8h maggiori di 85 dB(A) o Lpicco,C maggiori di 137 dB(C) ?

􀀀 SI in questo caso allegare il Modulo per gli interventi di controllo del rumore scaricabile dalla stessa

pagina web di questa Scheda NIP (http://www.ausl.mo.it/dsp/NIP/index.htm)

􀀀 NO

FIRMA DEL TECNICO

_______________________